## District Heat Calculations
DISTRICT HEAT CONSUMPTION READINGS
PERIOD: June-October, 1997
| Previous Read | Current Read | Consumption
| Date: 6/2/97 | Date: 11/6/97 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 50714 | 52119 | 1405000
1663 Princeton | 27785 | 27791 | 60000
1665 Princeton | 21116 | 29738 | 8622000
1667 Princeton | 55668 | 63486 | 7818000
1673 Princeton | 2415 | 13716 | 11301000
1681 Princeton | 56141 | 70410 | 14269000
1685 Princeton | 30814 | 40427 | 9613000
1691 Princeton | 18576 | 26499 | 7923000
138 Cambridge | 64254 | 72986 | 8732000
140 Cambridge | 89407 | 98528 | 9121000
142 Cambridge | 16625 | 22001 | 5376000
|  | TOTAL | 84240000
DISTRICT HEAT CONSUMPTION READINGS
PERIOD: November, 1997
| Previous Read | Current Read | Consumption
| Date: 11/6/97 | Date: 12/3/97 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 52119 | 52119 | 0
1663 Princeton | 27791 | 27791 | 0
1665 Princeton | 29738 | 37459 | 7721000
1667 Princeton | 28912 | 65176 | 36264000
1673 Princeton | 13716 | 24815 | 11099000
1681 Princeton | 70410 | 89808 | 19398000
1685 Princeton | 40427 | 56203 | 15776000
1691 Princeton | 26499 | 38663 | 12164000
138 Cambridge | 72986 | 90539 | 17553000
140 Cambridge | 98528 | 9461 | 10933000
142 Cambridge | 22001 | 29873 | 7872000
|  | TOTAL | 138780000
Average Consumption During November in 1995-96
1661 Princeton | 13867000
1663 Princeton | 6375000
1667 Princeton | 6941000
DISTRICT HEAT CONSUMPTION READINGS
PERIOD: December, 1997
| Previous Read | Current Read | Consumption
| Date: 12/3/97 | Date: 1/7/97 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 52119 | 61120 | 9001000
1663 Princeton | 27791 | 28375 | 5840000
1665 Princeton | 37459 | 45616 | 8157000
1667 Princeton | 65176 | 75215 | 10039000
1673 Princeton | 24815 | 40147 | 15332000
1681 Princeton | 89808 | 13584 | 14762000
1685 Princeton | 56203 | 77079 | 20876000
1691 Princeton | 38663 | 54749 | 16086000
138 Cambridge | 90539 | 19323 | 28784000
140 Cambridge | 9461 | 25489 | 16028000
142 Cambridge | 29873 | 39604 | 9731000
|  | TOTAL | 154636000
PERIOD: January, 1998
| Previous Read | Current Read | Consumption
| Date: 1/7/97 | Date: 2/3/98 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 61120 | 77526 | 16406000
1663 Princeton | 28375 | 28855 | 4800000
1665 Princeton | 45616 | 54761 | 9145000
1667 Princeton | 75215 | 84978 | 9763000
1673 Princeton | 40147 | 53414 | 13267000
1681 Princeton | 13584 | 36017 | 22433000
1685 Princeton | 77079 | 97236 | 20157000
1691 Princeton | 54749 | 69352 | 14603000
138 Cambridge | 19323 | 43546 | 24223000
140 Cambridge | 25489 | 40062 | 14573000
142 Cambridge | 39604 | 50092 | 10488000
|  | TOTAL | 159858000
PERIOD: February, 1998
| Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 2/3/98 | Date: 3/4/98 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 77526 | 90716 | 13190000
1663 Princeton | 28855 | 29007 | 1520000
1665 Princeton | 54761 | 62415 | 7654000
1667 Princeton | 84978 | 92107 | 7129000
1673 Princeton | 53414 | 64226 | 10812000
1681 Princeton | 36017 | 55473 | 19456000
1685 Princeton | 97236 | 11933 | 14697000
1691 Princeton | 69352 | 80626 | 11274000
138 Cambridge | 43546 | 58396 | 14850000
140 Cambridge | 40062 | 51406 | 11344000
142 Cambridge | 50092 | 57481 | 7389000
|  | TOTAL | 119315000
PERIOD: March, 1998
| Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 3/4/98 | Date: 4/7/98 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 90716 | 3584 | 12868000
1663 Princeton | 29007 | 29399 | 3920000
1665 Princeton | 62415 | 69199 | 6784000
1667 Princeton | 92107 | 98515 | 6408000
1673 Princeton | 64226 | 75963 | 11737000
1681 Princeton | 55473 | 75575 | 20102000
1685 Princeton | 11933 | 27806 | 15873000
1691 Princeton | 80626 | 92354 | 11728000
138 Cambridge | 58396 | 76545 | 18149000
140 Cambridge | 51406 | 62636 | 11230000
142 Cambridge | 57481 | 64211 | 6730000
|  | TOTAL | 125529000
| Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 4/7/98 | Date: 5/7/98 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 3584 | 5761 | 2177000
1663 Princeton | 29399 | 29577 | 1780000
1665 Princeton | 69199 | 71049 | 1850000
1667 Princeton | 98515 | 99090 | 575000
1673 Princeton | 75963 | 81160 | 5197000
1681 Princeton | 75575 | 79206 | 3631000
1685 Princeton | 27806 | 31644 | 3838000
1691 Princeton | 92354 | 96382 | 4028000
138 Cambridge | 76545 | 79222 | 2677000
140 Cambridge | 62636 | 65496 | 2860000
142 Cambridge | 64211 | 65588 | 1377000
|  | TOTAL | 29990000
MAY, 1998 | Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 5/7/98 | Date: 6/2/98 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 5761 | 5761 | 0
1663 Princeton | 29577 | 29579 | 20000
1665 Princeton | 71049 | 71104 | 55000
1667 Princeton | 99090 | 99101 | 11000
1673 Princeton | 81160 | 83414 | 2254000
1681 Princeton | 79206 | 79231 | 25000
1685 Princeton | 31644 | 31754 | 110000
1691 Princeton | 96382 | 96382 | 0
138 Cambridge | 79222 | 79224 | 2000
140 Cambridge | 65496 | 66581 | 1085000
142 Cambridge | 65588 | 66407 | 819000
|  | TOTAL | 4381000

## DH9899
Sept. 1999 | Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 6/2/99 | Date:10/5/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 78063 | 80320 | 2257000
1663 Princeton | 33787 | 33907 | 1200000
1665 Princeton | 57467 | 58861 | 1394000
1667 Princeton | 51711 | 52765 | 1054000
1673 Princeton | 70562 | 74383 | 3821000
1681 Princeton | 12985 | 17574 | 4589000
1685 Princeton | 56842 | 59899 | 3057000
1691 Princeton | 70790 | 73419 | 2629000
138 Cambridge | 66677 | 71810 | 5133000
140 Cambridge | 48006 | 48923 | 917000
142 Cambridge | 12830 | 13783 | 953000
|  | TOTAL | 27004000
TOTAL METER | 525933 | 551737 | 25804000
| 33787 | 33907 | 1200000
27004000
Oct. 1999 | Previous Read | Current Read | Consumption
| Date:10/5/99 | Date:11/2/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 80320 | 83243 | 2923000
1663 Princeton | 33907 | 34132 | 2250000
1665 Princeton | 58861 | 61292 | 2431000
1667 Princeton | 52765 | 54593 | 1828000
1673 Princeton | 74383 | 79041 | 4658000
1681 Princeton | 17574 | 27212 | 9638000
1685 Princeton | 59899 | 65438 | 5539000
1691 Princeton | 73419 | 77507 | 4088000
138 Cambridge | 71810 | 75189 | 3379000
140 Cambridge | 48923 | 49562 | 639000
142 Cambridge | 13783 | 15701 | 1918000
|  | TOTAL | 39291000
TOTAL METER | 1818960 | 1827020 | 80600000
Nov. 1999 | Previous Read | Current Read | Consumption
| Date:11/2/99 | Date:12/1/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 83243 | 89557 | 6314000
1663 Princeton | 34132 | 34435 | 3030000
1665 Princeton | 61292 | 65096 | 3804000
1667 Princeton | 54593 | 58483 | 3890000
1673 Princeton | 79041 | 84824 | 10503000
1681 Princeton | 27212 | 44997 | 15854000
1685 Princeton | 65438 | 74520 | 9082000
1691 Princeton | 77507 | 85056 | 7549000
138 Cambridge | 75189 | 81161 | 5972000
140 Cambridge | 49562 | 51078 | 1516000
142 Cambridge | 15701 | 19737 | 4036000
|  | TOTAL | 71550000
TOTAL METER | 1827020 | 1844000 | 16980000
Dec. 1999 | Previous Read | Current Read | Consumption
| Date:12/1/98 | Date:1/5/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 17891 | 36179 | 18288000
1663 Princeton | 30219 | 31255 | 10360000
1665 Princeton | 91617 | 8523 | 16906000
1667 Princeton | 6833 | 19586 | 12753000
1673 Princeton | 3550 | 20913 | 17363000
1681 Princeton | 7715 | 37015 | 29300000
1685 Princeton | 58368 | 86960 | 28592000
1691 Princeton | 11771 | 30126 | 18355000
138 Cambridge | 97070 | 18749 | 21679000
140 Cambridge | 82041 | 655 | 18641000
142 Cambridge | 74561 | 87257 | 12696000
|  | TOTAL | 204933000
Jan. 2000 | Current Read | Current Read | Consumption
| Date:1/5/99 | Date:2/1/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 36179 | 51810 | 15631000
1663 Princeton | 31255 | 32117 | 8620000
1665 Princeton | 8523 | 20250 | 11727000
1667 Princeton | 19586 | 32071 | 12485000
1673 Princeton | 20913 | 36137 | 15224000
1681 Princeton | 37015 | 60871 | 23856000
1685 Princeton | 86960 | 10176 | 23216000
1691 Princeton | 30126 | 45285 | 15159000
138 Cambridge | 18749 | 35307 | 16558000
140 Cambridge | 655 | 17293 | 16638000
142 Cambridge | 87257 | 97594 | 10337000
|  | TOTAL | 169451000
Feb. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:2/1/99 | Date:3/2/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 51810 | 63731 | 11921000
1663 Princeton | 32117 | 32791 | 6740000
1665 Princeton | 20250 | 33047 | 12797000
1667 Princeton | 32071 | 40903 | 8832000
1673 Princeton | 36137 | 49990 | 13853000
1681 Princeton | 60871 | 80823 | 19952000
1685 Princeton | 10176 | 28378 | 18202000
1691 Princeton | 45285 | 57349 | 12064000
138 Cambridge | 35307 | 47347 | 12040000
140 Cambridge | 17293 | 30686 | 13393000
142 Cambridge | 97594 | 97594 | 7413000
|  | TOTAL | 137207000
Mar. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:3/2/99 | Date: 4/5/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 63731 | 73648 | 9917000
1663 Princeton | 32791 | 33384 | 5930000
1665 Princeton | 33047 | 45650 | 12603000
1667 Princeton | 40903 | 48399 | 7496000
1673 Princeton | 49990 | 61740 | 11750000
1681 Princeton | 80823 | 158 | 19335000
1685 Princeton | 28378 | 44376 | 15998000
1691 Princeton | 57349 | 66683 | 9334000
138 Cambridge | 47347 | 60065 | 12718000
140 Cambridge | 30686 | 41770 | 11084000
142 Cambridge | 97594 | 10177 | 12583000
|  | TOTAL | 128748000
Apr. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date: 4/5/99 | Date: 5/3/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 73648 | 76911 | 3263000
1663 Princeton | 33384 | 33678 | 2940000
1665 Princeton | 45650 | 54578 | 8928000
1667 Princeton | 48399 | 50619 | 2220000
1673 Princeton | 61740 | 67010 | 5270000
1681 Princeton | 158 | 9446 | 9288000
1685 Princeton | 44376 | 52278 | 7902000
1691 Princeton | 66683 | 69974 | 3291000
138 Cambridge | 60065 | 64800 | 4735000
140 Cambridge | 41770 | 46403 | 4633000
142 Cambridge | 10177 | 12214 | 2037000
|  | TOTAL | 54507000
May, 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date: 5/3/99 | Date: 6/2/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 76911 | 78063 | 1152000
1663 Princeton | 33678 | 33787 | 1090000
1665 Princeton | 54578 | 57467 | 2889000
1667 Princeton | 50619 | 51711 | 1092000
1673 Princeton | 67010 | 70562 | 3552000
1681 Princeton | 9446 | 12985 | 3539000
1685 Princeton | 52278 | 56842 | 4564000
1691 Princeton | 69974 | 70790 | 816000
138 Cambridge | 64800 | 66677 | 1877000
140 Cambridge | 46403 | 48006 | 1603000
142 Cambridge | 12214 | 12830 | 616000
|  | TOTAL | 22790000

## DH9920
Sept. 1999 | Current Read | Current Read | Consumption
| 2000-06-06 | 2000-11-02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 46499 | 50807 | 4308000
1663 Princeton | 38210 | 38468 | 2580000
1665 Princeton | 97806 | 2922 | 6852000
1667 Princeton | 2928 | 4726 | 4775000
1673 Princeton | 36932 | 40344 | 3412000
1681 Princeton | 69240 | 81350 | 12110000
1685 Princeton | 54101 | 59720 | 5619000
1691 Princeton | 43492 | 46490 | 2998000
138 Cambridge | 44216 | 49092 | 4876000
140 Cambridge | 98389 | 99871 | 1482000
142 Cambridge | 59006 | 61894 | 2888000
|  | TOTAL | 51900000
TOTAL METER | 590819 | 535684 | -55135000
| 33787 | 33907 | 1200000
-53935000
Oct. 1999 | Previous Read | Current Read | Consumption
| Date:10/5/99 | 11/2/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 50807 | 83243 | 32436000
1663 Princeton | 38468 | 34132 | -43360000
1665 Princeton | 2922 | 14267 | 11345000
1667 Princeton | 4726 | 54593 | 49867000
1673 Princeton | 40344 | 79041 | 38697000
1681 Princeton | 81350 | 27212 | -54138000
1685 Princeton | 59720 | 65438 | 5718000
1691 Princeton | 46490 | 77507 | 31017000
138 Cambridge | 49092 | 75189 | 26097000
140 Cambridge | 99871 | 49562 | -50309000
142 Cambridge | 61894 | 15701 | -46193000
|  | TOTAL | 1177000
TOTAL METER | 1818960 | 1827020 | 80600000
Nov. 2000 | Previous Read | Current Read | Consumption
| 2000-11-02 | 12/05/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 50807 | 65490 | 14683000
1663 Princeton | 38468 | 39271 | 8030000
1665 Princeton | 2922 | 14267 | 11345000
1667 Princeton | 4726 | 12027 | 7301000
1673 Princeton | 40344 | 40344 | 10503000
1681 Princeton | 81350 | 6727 | 25367000
1685 Princeton | 59720 | 77488 | 17768000
1691 Princeton | 46490 | 61424 | 14934000
138 Cambridge | 49092 | 65103 | 16011000
140 Cambridge | 99871 | 14196 | 52302000
142 Cambridge | 61894 | 70824 | 8930000
|  | TOTAL | 187174000
TOTAL METER | 1827020 | 1844000 | 16980000
Dec. 1999 | Previous Read | Current Read | Consumption
| Date:12/1/99 | Date:1/4/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 89557 | 4573 | 15016000
1663 Princeton | 34435 | 35444 | 10090000
1665 Princeton | 65096 | 73251 | 8155000
1667 Princeton | 58483 | 68886 | 10403000
1673 Princeton | 84824 | 97246 | 12422000
1681 Princeton | 44997 | 77705 | 32708000
1685 Princeton | 74520 | 95623 | 21103000
1691 Princeton | 85056 | 1031 | 15975000
138 Cambridge | 81161 | 97141 | 15980000
140 Cambridge | 51078 | 63740 | 12662000
142 Cambridge | 19737 | 29884 | 10147000
|  | TOTAL | 164661000
Jan. 2000 | Current Read | Current Read | Consumption
| Date:1/4/00 | Date:2/3/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 4573 | 21360 | 16787000
1663 Princeton | 35444 | 36511 | 10670000
1665 Princeton | 73251 | 80795 | 7544000
1667 Princeton | 68886 | 83048 | 14162000
1673 Princeton | 97246 | 10857 | 13611000
1681 Princeton | 77705 | 12661 | 34956000
1685 Princeton | 95623 | 18998 | 23375000
1691 Princeton | 1031 | 18881 | 17850000
138 Cambridge | 97141 | 14706 | 17565000
140 Cambridge | 63740 | 77976 | 14236000
142 Cambridge | 29884 | 41832 | 11948000
|  | TOTAL | 182704000
Feb. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:2/3/00 | Date:3/2/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 21360 | 32611 | 11251000
1663 Princeton | 36511 | 37227 | 7160000
1665 Princeton | 80795 | 87411 | 6616000
1667 Princeton | 83048 | 90617 | 7569000
1673 Princeton | 10857 | 20431 | 9574000
1681 Princeton | 12661 | 35201 | 22540000
1685 Princeton | 18998 | 34991 | 15993000
1691 Princeton | 18881 | 30694 | 11813000
138 Cambridge | 14706 | 27487 | 12781000
140 Cambridge | 77976 | 87017 | 9041000
142 Cambridge | 41832 | 49430 | 7598000
|  | TOTAL | 121936000
Mar. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:3/2/00 | Date: 4/3/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 32611 | 39863 | 7252000
1663 Princeton | 37227 | 37761 | 5340000
1665 Princeton | 87411 | 92294 | 4883000
1667 Princeton | 90617 | 95236 | 4619000
1673 Princeton | 20431 | 27525 | 7094000
1681 Princeton | 35201 | 53599 | 18398000
1685 Princeton | 34991 | 46427 | 11436000
1691 Princeton | 30694 | 38159 | 7465000
138 Cambridge | 27487 | 36837 | 9350000
140 Cambridge | 87017 | 92371 | 5354000
142 Cambridge | 49430 | 53913 | 4483000
|  | TOTAL | 85674000
Apr. 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date: 4/3/00 | Date: 5/10/99 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 39863 | 45214 | 5351000
1663 Princeton | 37761 | 38109 | 3480000
1665 Princeton | 92294 | 96070 | 3776000
1667 Princeton | 95236 | 99951 | 4715000
1673 Princeton | 27525 | 34340 | 6815000
1681 Princeton | 53599 | 65937 | 12338000
1685 Princeton | 46427 | 53623 | 7196000
1691 Princeton | 38159 | 43200 | 5041000
138 Cambridge | 36837 | 43186 | 6349000
140 Cambridge | 92371 | 97678 | 5307000
142 Cambridge | 53913 | 58302 | 4389000
|  | TOTAL | 64757000
May, 2000 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date: 5/10/99 | Date: 6/5/00 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 45214 | 46499 | 1285000
1663 Princeton | 38109 | 38210 | 1010000
1665 Princeton | 96070 | 97806 | 1736000
1667 Princeton | 99951 | 2928 | 2977000
1673 Princeton | 34340 | 36932 | 2592000
1681 Princeton | 65937 | 69240 | 3303000
1685 Princeton | 53623 | 54101 | 478000
1691 Princeton | 43200 | 43492 | 292000
138 Cambridge | 43186 | 44216 | 1030000
140 Cambridge | 97678 | 98389 | 711000
142 Cambridge | 58302 | 59006 | 704000
|  | TOTAL | 16118000

## DH0002
Sept. 2001 | Previous Read | Current Read | Consumption
| 6/5/01 | 2001-10-02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 40530 | 42008 | 1478000
1663 Princeton | 43441 | 43490 | 490000
1665 Princeton | 66471 | 68347 | 1876000
1667 Princeton | 46790 | 46933 | 143000
1673 Princeton | 40344 | 41694 | 1350000
1681 Princeton | 47249 | 49809 | 2560000
1685 Princeton | 67922 | 68983 | 1061000
1691 Princeton | 37100 | 37699 | 599000
138 Cambridge | 41047 | 41556 | 509000
140 Cambridge | 72853 | 73375 | 522000
142 Cambridge | 18998 | 19687 | 689000
|  | TOTAL | 11277000
October, 2001 | Previous Read | Current Read | Consumption
| 2001-10-02 | 11/6/01 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 42008 | 48412 | 6404000
1663 Princeton | 43490 | 43765 | 2750000
1665 Princeton | 68347 | 73693 | 5346000
1667 Princeton | 46933 | 49647 | 2714000
1673 Princeton | 41694 | 46264 | 4570000
1681 Princeton | 49809 | 64300 | 14491000
1685 Princeton | 68983 | 75052 | 6069000
1691 Princeton | 37699 | 42933 | 5234000
138 Cambridge | 41556 | 47628 | 6072000
140 Cambridge | 73375 | 75474 | 2099000
142 Cambridge | 19687 | 22872 | 3185000
|  | TOTAL | 58934000
November, 2001 | Previous Read | Current Read | Consumption
| 11/6/01 | 12/04/01 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 48412 | 54967 | 6555000
1663 Princeton | 43765 | 44129 | 3640000
1665 Princeton | 73693 | 79232 | 5539000
1667 Princeton | 49647 | 52486 | 2839000
1673 Princeton | 46264 | 52757 | 6493000
1681 Princeton | 64300 | 78764 | 14464000
1685 Princeton | 75052 | 82130 | 7078000
1691 Princeton | 42933 | 47872 | 4939000
138 Cambridge | 47628 | 53787 | 6159000
140 Cambridge | 75474 | 78033 | 2559000
142 Cambridge | 22872 | 26562 | 3690000
|  | TOTAL | 63955000
TOTAL METER | 1827020 | 1844000 | 16980000
December, 2001 | Previous Read | Current Read | Consumption
| 12/04/01 | 2002-01-03 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 54967 | 67806 | 12839000
1663 Princeton | 44129 | 44962 | 8330000
1665 Princeton | 79232 | 87015 | 7783000
1667 Princeton | 52486 | 63678 | 11192000
1673 Princeton | 52757 | 67318 | 14561000
1681 Princeton | 78764 | 1998 | 23234000
1685 Princeton | 82130 | 1358 | 19228000
1691 Princeton | 47872 | 61907 | 14035000
138 Cambridge | 53787 | 70632 | 16845000
140 Cambridge | 78033 | 86493 | 8460000
142 Cambridge | 26562 | 36532 | 9970000
|  | TOTAL | 146477000
Jan. 2002 | Current Read | Current Read | Consumption
| 2002-01-03 | Date:2/4/02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 67806 | 82093 | 14287000
1663 Princeton | 44962 | 45887 | 9250000
1665 Princeton | 87015 | 97537 | 10522000
1667 Princeton | 63678 | 74460 | 10782000
1673 Princeton | 67318 | 40344 | 12580000 | Estimate
1681 Princeton | 1998 | 28609 | 26611000
1685 Princeton | 1358 | 21389 | 20031000
1691 Princeton | 61907 | 76808 | 14901000
138 Cambridge | 70632 | 88007 | 17375000
140 Cambridge | 86493 | 95438 | 8945000
142 Cambridge | 36532 | 47826 | 11294000
|  | TOTAL | 156578000
Feb. 2002 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:2/4/02 | Date:3/5/02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 82093 | 93027 | 10934000
1663 Princeton | 45887 | 46699 | 8120000
1665 Princeton | 97537 | 6955 | 9418000
1667 Princeton | 74460 | 83141 | 8681000
1673 Princeton | 40344 | 40344 | 11499948.9897 | Estimate
1681 Princeton | 28609 | 52205 | 23596000
1685 Princeton | 21389 | 37918 | 16529000
1691 Princeton | 76808 | 89189 | 12381000
138 Cambridge | 88007 | 1640 | 13633000
140 Cambridge | 95438 | 2778 | 7340000
142 Cambridge | 47826 | 56688 | 8862000
|  | TOTAL | 130993948.9897
Mar. 2002 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date:3/5/02 | Date: 4/1/02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 93027 | 3719 | 10692000
1663 Princeton | 46699 | 47393 | 6940000
1665 Princeton | 6955 | 14109 | 7154000
1667 Princeton | 83141 | 91790 | 8649000
1673 Princeton | 40344 | 40344 | 14007341.5896 | ESTIMATE
1681 Princeton | 52205 | 74051 | 21846000
1685 Princeton | 37918 | 52792 | 14874000
1691 Princeton | 89189 | 181 | 10992000
138 Cambridge | 1640 | 13474 | 11834000
140 Cambridge | 2778 | 9175 | 6397000
142 Cambridge | 56688 | 63036 | 6348000
|  | TOTAL | 119733341.5896
Apr. 2002 | Past Read | Current Read | Consumption
| Date: 4/1/02 | Date: 5/2/02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 3719 | 10559 | 6840000
1663 Princeton | 47393 | 47805 | 4120000
1665 Princeton | 14109 | 19168 | 5059000
1667 Princeton | 91790 | 95932 | 4142000
1673 Princeton | 40344 | 40344 | 7411736.4017 | ESTIMATE
1681 Princeton | 74051 | 86899 | 12848000
1685 Princeton | 52792 | 59812 | 7020000
1691 Princeton | 181 | 6416 | 6235000
138 Cambridge | 13474 | 19315 | 5841000
140 Cambridge | 9175 | 11932 | 2757000
142 Cambridge | 63036 | 66418 | 3382000
|  | TOTAL | 65655736.4017
May, 2002 | Current Read | Current Read | Consumption
| Date: 5/2/02 | Date: 6/4/02 | Total
ADDRESS
1661 Princeton | 10559 | 13684 | 3125000
1663 Princeton | 47805 | 48022 | 2170000
1665 Princeton | 19168 | 21911 | 2743000
1667 Princeton | 95932 | 97650 | 2977000
1673 Princeton | 40344 | 40344 | 3350000 | ESTIMATE
1681 Princeton | 86899 | 94387 | 7488000
1685 Princeton | 59812 | 62433 | 2621000
1691 Princeton | 6416 | 9318 | 2902000
138 Cambridge | 19315 | 21861 | 2546000
140 Cambridge | 11932 | 12808 | 876000
142 Cambridge | 66418 | 68390 | 1972000
|  | TOTAL | 32770000

## 1673 Est.
1673 Princeton - Estimated Btu Consumption Based on Degree Days & Btu used:
February-May, 2002 Adjustments
Mon/Yr | Degree | Address |  |  |  | Heating Degree
| Days |  |  |  |  | Days 2002
1998-02-01 | 918 | 1673 Princeton | 53414 | 64226 | 10812000
1999-02-01 | 1033 | 1673 Princeton | 36137 | 49990 | 13853000
2000-02-01 | 1068 | 1673 Princeton | 10857 | 20431 | 9574000
| 1006.3333 |  |  |  | 11413000 | 1014 | 11499948.9897
1998-03-01 | 1030 | 1673 Princeton | 64226 | 75963 | 11737000
1999-03-01 | 921 | 1673 Princeton | 49990 | 61740 | 11750000
2000-03-01 | 754 | 1673 Princeton | 20431 | 27525 | 7094000
| 901.6667 |  |  |  | 10193666.6667 | 1239 | 14007341.5896
1998-04-01 | 395 | 1673 Princeton | 75963 | 81160 | 5197000
1999-04-01 | 480 | 1673 Princeton | 61740 | 67010 | 5270000
2000-04-01 | 559 | 1673 Princeton | 27525 | 34340 | 6815000
| 478 |  |  |  | 5760666.6667 | 615 | 7411736.4017
1998-05-01 | 58 | 1673 Princeton | 81160 | 83414 | 2254000
1999-05-01 | 167 | 1673 Princeton | 61740 | 67010 | 5270000
2000-05-01 | 180 | 1673 Princeton | 34340 | 36932 | 2592000
| 135 |  |  |  | 3372000 | 348 | 5000000