## MgmtRpt
[5 empty] | MONTHLY MANAGEMENT REPORT | [5 empty] | MONTH: | July |  | YEAR: | 2002
DATE | CHILLER |  | HOUR |  | BOILER |  | STEAM FLOW X 1000 | GAS MCE | OIL | GAL | WATER GAL X 100 | ELECTRIC KWH |  | TEMP |  | DEG DAY
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | #6 | #2 |  |  | HI | LO | AVG
1 | 19 | 11 | 4 | [9 empty] | 93 | 79 | 86 | 21
2 | 23 | 11 | 4 | [9 empty] | 87 | 76 | 81.5 | 16.5
3 | 19 | 11 | 8 | [9 empty] | 88 | 72 | 80 | 15
4 | 15 | 11 | 4 | [9 empty] | 85 | 65 | 75 | 10
5 | 15 | 11 | 4 | [9 empty] | 83 | 69 | 76 | 11
6 | 16 | 11 | [10 empty] | 96 | 71 | 83.5 | 18.5
7 | 19 | 11 | [10 empty] | 89 | 71 | 80 | 15
8 | 20 | 11 | 10 | [9 empty] | 87 | 75 | 81 | 16
9 | 21 | 11 | 13 | [9 empty] | 88 | 70 | 79 | 14
10 | 6 | 11 | 4 | [9 empty] | 77 | 58 | 67.5 | 2.5
11 | 9 | 11 | 4 | [9 empty] | 76 | 60 | 68 | 3
12 | 17 | 11 | 2 | [9 empty] | 81 | 59 | 70 | 5
13 | 18 | 11 | [10 empty] | 83 | 61 | 72 | 7
14 | 14 | 11 | [10 empty] | 87 | 63 | 75 | 10
15 | 14 | 10 | 8 | [9 empty] | 85 | 68 | 76.5 | 11.5
16 | 20 | 12 | 6 | [9 empty] | 90 | 69 | 79.5 | 14.5
17 | 21 | 11 | 15 | [9 empty] | 92 | 71 | 81.5 | 16.5
18 | 21 | 8 | 15 | [9 empty] | 82 | 73 | 77.5 | 12.5
19 | 16 | 11 | 9 | [9 empty] | 81 | 69 | 75 | 10
20 | 14 | 11 | [10 empty] | 86 | 69 | 77.5 | 12.5
21 | 9 | 11 | 3 | [9 empty] | 92 | 72 | 82 | 17
22 | 6 | 23 | 3 | [9 empty] | 79 | 65 | 72 | 7
23 | 12 | 11 | 2 | [9 empty] | 74 | 58 | 66 | 1
24 | 15 | 11 | 2 | [9 empty] | 69 | 61 | 65 | 0
25 | 19 | 11 | [10 empty] | 80 | 64 | 72 | 7
26 | 16 | 10 | [10 empty] | 89 | 66 | 77.5 | 12.5
27 | 12 | 11 | [10 empty] | 82 | 68 | 75 | 10
28 | 19 | 11 | [10 empty] | 92 | 67 | 79.5 | 14.5
29 | 15 | 11 | 6 | [9 empty] | 83 | 66 | 74.5 | 9.5
30 | 23 | 11 | 8 | [9 empty] | 93 | 70 | 81.5 | 16.5
31 | 19 | 10 | 3 | [9 empty] | 89 | 72 | 80.5 | 15.5
AVG | [12 empty] | 85.0968 | 67.6452 | 76.371
TOTAL | 502 | 348 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 | 2097 | 2367.5 | 352.5