## MgmtRpt
[5 empty] | MONTHLY MANAGEMENT REPORT | [8 empty] | MONTH: October
DATE | CHILLER |  | HOUR |  | BOILER |  | STEAM FLOW X 1000 | GAS MCE | OIL | GAL | WATER GAL X 100 | ELECTRIC KWH |  | TEMP |  | DEG DAY
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | #6 | #2 |  |  | HI | LO | AVG
1 | 9.5 |  |  | 24 |  |  | 147 | 114 |  |  | 270 | 42974 | 71 | 54 | 64 | -1
2 | 5 |  |  | 24 |  |  | 216 | 213 |  |  | 520 | 39582 | 51 | 43 | 46 | -19
3 |  |  |  | 24 |  |  | 226 | 234 |  |  | 500 | 37297 | 52 | 42 | 48 | -17
4 |  |  |  | 24 |  |  | 222 | 226 |  |  | 410 | 36820 | 54 | 43 | 50 | -15
5 |  |  |  | 24 |  |  | 237 | 242 |  |  | 600 | 29967 | 54 | 39 | 46 | -19
6 |  |  |  | 24 |  |  | 259 | 271 |  |  | 500 | 30375 | 47 | 38 | 44 | -21
7 |  |  |  | 24 |  |  | 304 | 326 |  |  | 850 | 36789 | 44 | 31 | 38 | -27
8 |  |  |  | 24 |  |  | 229 | 245 |  |  | 470 | 36993 | 63 | 42 | 51 | -14
9 |  |  |  | 24 |  |  | 252 | 261 |  |  | 840 | 37047 | 54 | 33 | 45 | -20
10 | 2 |  |  | 24 |  |  | 204 | 201 |  |  | 500 | 39759 | 65 | 45 | 53 | -12
11 | 3.5 |  |  | 24 |  |  | 165 | 144 |  |  | 520 | 39857 | 74 | 53 | 64 | -1
12 | 6 |  |  | 24 |  |  | 208 | 204 |  |  | 330 | 32868 | 65 | 37 | 49 | -16
13 |  |  |  | 24 |  |  | 264 | 277 |  |  | 810 | 30893 | 52 | 30 | 41 | -24
14 |  |  |  | 24 |  |  | 229 | 233 |  |  | 3100 | 37253 | 61 | 39 | 50 | -15
15 |  |  |  | 24 |  | 4 | 274 | 353 |  |  | 1100 | 37329 | 48 | 33 | 41 | -24
16 |  |  |  | 24 |  |  | 332 | 363 |  |  | 1010 | 39232 | 40 | 27 | 33 | -32
17 |  |  |  | 24 |  |  | 311 | 351 |  |  | 900 | 37677 | 40 | 32 | 36 | -29
18 |  |  |  | 24 |  |  | 290 | 313 |  |  | 870 | 37132 | 49 | 35 | 40 | -25
19 |  |  |  | 24 |  |  | 312 | 351 |  |  | 770 | 31620 | 40 | 32 | 36 | -29
20 |  |  |  | 24 |  |  | 329 | 361 |  |  | 1150 | 31670 | 34 | 31 | 33 | -32
21 |  |  |  | 24 |  |  | 342 | 384 |  |  | 1120 | 37966 | 35 | 32 | 33 | -32
22 |  |  |  | 24 |  |  | 355 | 398 |  |  | 1380 | 38262 | 37 | 29 | 32 | -33
23 |  |  |  | 24 |  |  | 375 | 419 |  |  | 1560 | 36376 | 34 | 26 | 30 | -35
24 |  |  |  | 24 |  |  | 326 | 363 |  |  | 1300 | 33873 | 40 | 29 | 34 | -31
25 |  |  |  | 24 |  |  | 305 | 337 |  |  | 1160 | 33489 | 42 | 36 | 39 | -26
26 |  |  |  | 24 |  |  | 303 | 331 |  |  | 1100 | 29616 | 42 | 33 | 38 | -27
27 |  |  |  | 24 |  |  | 337 | 374 |  | 1260 | 1260 | 31416 | 40 | 27 | 35 | -30
28 |  |  |  | 24 |  |  | 318 | 356 |  |  | 1120 | 38392 | 41 | 34 | 37 | -28
29 |  |  |  | 24 |  |  | 286 | 308 |  |  | 990 | 37440 | 44 | 39 | 41 | -24
30 |  |  |  | 8 | 16 |  | 380 | 373 |  |  | 1070 | 38324 | 39 | 28 | 35 | -30
31 |  |  |  |  | 24 |  | 366 | 443 |  |  | 1790 | 38575 | 34 | 23 | 28 | -37
AVG | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 47.9355 | 35.3226 | 41.6129
TOTAL | 26 |  |  | 704 | 40 | 4 | 8703000 | 9369 | n/a | n/a | 29870 | 1116863 | 1486 | 1095 | 1290 | -725